附件6：

化妆品中10种着色剂的检测方法

（征求意见稿）

1 适用范围

本方法规定了化妆品中食品红9（CAS：915-67-3，CI：16185）、食品红7（CAS 1390-65-4，CI 16255）、食品红17（CAS 25956-17-6，CI 16035）、食品红1（CAS 4548-53-2，CI14700）、酸性红87（CAS 548-26-5，CI 45380）、酸性橙7（CAS 633-96-5，CI 15510）、溶剂绿7（CAS 6358-69-6，CI 59040）、橙黄Ⅰ（CAS 523-44-4）、食品黄3（CAS 2783-94-0，CI 15985）、酸性黄1(CAS 846-70-8，CI 10316)10种着色剂含量的高效液相色谱测定方法。

本方法适用于胭脂、口红、粉底、指甲油、睫毛膏、眼影等修饰类化妆品中10种着色剂含量的测定。

2 方法原理

试样经甲醇超声提取后，过0.45μm滤膜，采用高效液相色谱系统分离，紫外检测器或紫外检测器或二极管阵列检测器进行检测，外标法定量。若取5.0g样品，本方法检出限分别为：食品红9、食品红7、食品红17、食品红1、酸性红87、酸性橙7为0.06mg/kg；溶剂绿7、橙黄Ⅰ为1.0mg/kg；食品黄3、酸性黄1为3.0mg/kg。最低定量浓度分别为：食品红9、食品红7、食品红17、食品红1、酸性红87、酸性橙7为0.20mg/kg；溶剂绿7、橙黄Ⅰ为3.3mg/kg；食品黄3、酸性黄1为10.0mg/kg。

3试剂和材料

除另有规定外，所用试剂均为色谱纯，水为一级水。

3.1 甲醇。

3.2 四氢呋喃

3.3 乙酸铵：分析纯。

3.4 乙酸铵溶液（0.02mol/L）：称取1.54 g乙酸铵，加水至1000 mL，溶解，经0.45μm滤膜过滤。

3.5 着色剂标准物质：食品红9（Acid Red 27，CAS  915-67-3，CI 16185）、食品红7（CARMINE，CAS 1390-65-4，CI 16255）、食品红17（FOOD RED 17，CAS 25956-17-6，CI 16035）、食品红1（FOOD RED 1，CAS 4548-53-2，CI14700）、酸性红87（ACID RED 87，CAS 548-26-5，CI 45380）、酸性橙7（ACID ORANGE 7，CAS 633-96-5，CI 15510）、溶剂绿7（SOLVENT GREEN 7，CAS 6358-69-6，CI 59040）、橙黄Ⅰ（ORANGE I，CAS 523-44-4）、食品黄3（FOOD YELLOW 3，CAS 2783-94-0，CI 15985）、酸性黄1(ACID YELLOW 1,CAS 846-70-8，CI 10316)，含量纯度均大于等于90%。

3.6 着色剂混合标准储备液（1.0 mg/mL）：分别称取着色剂标准物质（3.5）0.1 g（精确至0.1mg）于100 mL容量瓶中，甲醇（3.1）稀释定容。

3.7 着色剂混合标准系列溶液：分别移取一定量的着色剂标准储备液（3.6），用甲醇配制成浓度为5.0、10.0、20.0、30.0、40.0、50.0、100.0μg/mL的系列标准溶液。

4仪器与设备

4.1 高效液相色谱仪：配紫外检测器或二极管阵列检测器。

4.2 分析天平：感量分别为0.1 mg和1.0 mg。

4.3 超声波清洗器。

4.4 涡旋混匀器。

4.5 有机微孔滤膜：0.45μm。

5分析步骤

5.1 样品预处理

准确称取试样5.0g（精确至1 mg）于25ml比色管中，加入1.0ml四氢呋喃（3.2），加入20.0 ml甲醇（3.1），在涡旋混匀器上高速振荡5min，在超声提取30min后，放置至室温，用甲醇（3.1）定容，摇匀，过0.45μm滤膜，待测。

5.2色谱参考条件

色谱柱： C18柱，250mm×4.6mm（内径），5μm；或相当者。

流动相：A相（甲醇）+B相（0.02mol/L乙酸铵（pH=4.0）），梯度洗脱程序见表1。

流速：1.0 mL/min

柱温：30 ℃

进样量：10μL

检测器：配紫外检测器或二极管阵列检测器

检测波长：溶剂绿为245 nm；食品红9、食品红7、食品红17、食品红1、酸性红87为520 nm；食品黄3、酸性黄1、碱性橙31、橙黄Ⅰ、酸性橙7为480 nm。

表1梯度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 7.5 | 30 | 70 |
| 15 | 30 | 70 |
| 25 | 80 | 20 |
| 30 | 80 | 20 |
| 30 | 5 | 95 |
| 31 | 5 | 95 |

5.3 测定

本方法采用外标校准曲线法定量测定。以标准系列溶液浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，作标准曲线线性回归方程，以试样的峰面积与标准曲线比较定量。

6 计算

试样中着色剂的含量（μg/g），按式（1）计算：

……………………. ……………(1)

式中：w—试样中着色剂的含量，μg/g；

C—试样溶液中着色剂的含量，μg/mL；

V—提取溶液体积，mL；

m—样品质量，g。

7 回收率和精密度

多家实验室验证的平均回收率为84.7%～104.6%，相对标准偏差小于6%（n=6）。

8质谱确证

如检出橙黄Ⅰ阳性样品，需经液相色谱-质谱/质谱法进行阳性确证。

8.1 前处理过程见5.1

8.2色谱条件

色谱柱： C18 色谱柱（100mm×2.1mm，1.7μm),或相当者；

流动相：A相：乙腈+B相20mmol/L乙酸铵水溶液（用氨水调节pH=8.0）；

梯度洗脱程序：

表1梯度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 3 | 5 | 95 |
| 6 | 30 | 70 |
| 6.01 | 5 | 95 |
| 8 | 5 | 95 |

流速：0.3 ml/min；

柱温：30℃；

进样量：2μL。

8.3质谱条件

离子源：电喷雾离子源（ESI）；

扫描方式：负离子扫描；

监测方式：多反应监测模式（MRM）；

干燥气：N2；

碰撞气：Ar；

雾化器温度：250℃；

雾化器气流：3.0L/min；

干燥气气流：15 L/min；

离子化电压：3.5kv；

脱溶剂气温度：250℃；

加热块温度：400℃；

碰撞气电压230KPa；

表1母离子、特征碎片离子、裂解电压及碰撞能

| 待测物/母离子（m/z） | 碎片离子（m/z） | 碰撞能(V) | 碎片离子丰度比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橙黄/327 | 171 | 21 | 27.8% |
|  | 156 | 32 |  |

8.4定性

检出阳性样品的保留时间和两对离子相对丰度偏差在最大允许偏差之内的，确定为阳性样品。

表3 定性是相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | >50% | 20%～50% | 10%～20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

8.5 检出限

本方法对橙黄Ⅰ的分别为检出浓度为1.0mg/kg。

9 色谱图

图1 在245nm下测得溶剂绿标准高效液相色谱图

图2 在520nm下测得食品红9（1号峰）、食品红7（2号峰）、食品红17（3号峰）、食品红1（4号峰）、酸性红87（5号峰）、标准高效液相色谱图

图3 在480nm下测得酸性黄1（1号峰）、食品黄3（2号峰）、橙黄Ⅰ（3号峰）、酸性橙7（4号峰）标准高效液相色谱图

图4 橙黄Ⅰ总离子流图

图5 橙黄Ⅰ二级质谱图

__________________________________

化妆品中10种着色剂的检测方法起草说明

为更好地服务化妆品安全监管，规范化妆品中禁限用物质检测技术要求，确保化妆品质量安全，2011年6月，国家食品药品监督管理局委托河北省保健食品化妆品协会开展《化妆品中10种着色剂的测定 高效液相色谱法》方法建立和验证工作，现就起草工作有关情况说明如下：

一、起草的必要性

着色剂类化合物主要作用是增加化妆品的色泽，各类化妆品中最常使用的一类物质。根据《化妆品卫生规范》2007版，着色剂属于限用物质目录，具体限量水平参见规范，橙黄Ⅰ等在《化妆品卫生规范》尚未列出，应属禁用物质。

根据国内外报道，为了提升产品感官性能或掩盖劣质色泽，部分企业超量使用着色剂，甚至使用《化妆品卫生规范》以外的着色剂，存在较大风险。但是，当前仅有颜料橙等5种着色剂组分的检测技术要求，与现实生产实际使用种类相差较多，也不能涵盖当前现实使用的在规范目录以外的品种，成为行政监管的瓶颈问题，本技术要求的开发具有紧迫性和现实意义。为此，需要建立有一种快速有效地检测化妆品中多种着色剂的方法。本标准的制定宗旨在为化妆品中10种着色剂的测定提供更为准确的实验方法，有力的支撑未来市场着色剂化妆品的监管，同时也能够体现我国化妆品检测的水平和对化妆品监管的力度。

二、起草依据及文献

（一）《化妆品卫生规范》2007版.

（二）化妆品及其原料中禁限用物质检测方法验证技术规范.

（三）The cosmetic Directive of Council European Communities, 76/768/EEC.

（四）《中国药典》2010版，第二部.

（五）李英、张琛. 粉状化妆品中9种有机着色剂的高效液相色谱法测定，香精香料化妆品，2009,12（6）：29-33.

（六）孙小颖、李英. 高效液相色谱法同时测定化妆品中的9种水溶性着色剂，色谱，2009,27（6）：852-855.

（七）郭桂媛、林维宣. 高效液相色谱法同时测定化妆品中的4种禁用着色剂，日用化学工业，2011，41（3）：229-231.

（八）Rastog I S C, Baiwick V J. Identification of organic colorants in cosmetics by HPLC-Diodearray detection. Chromatographic, 1997,(45):215-228.

三、起草原则

本检测方法兼具先进性、准确性以及可操作性强的特点，采用目前一般检测实验室普遍具备的分析技术，选择适宜、可行、便于实际操作的分析条件，保证检测方法的精确性和重现性。

四、起草过程

依据国家食品药品监督管理局检验方法起草的有关要求，参考国家标准起草规范，该方法起草共分六个阶段：1、任务下达。 2011年6月，正式获批开展《化妆品中10种着色剂的测定 高效液相色谱法》方法建立和验证工作，项目组查阅了国内外相关技术标准和文献资料，调研了国内主要省区的行业情况；2、方法开发。2012年5月，完成了该方法的建立工作；3、专家论证。2012年6月，邀请食品、化妆品、质监等相关行业专家，对方法的可行性和实用性等技术指标以及资料完整性等进行了论证，专家一致认为该方法准确、简捷、可行，适用于作为标准化的检验方法；4、方法验证。2012年7月，组织了方法验证单位（河北省药包材所、河北省疾控中心、河北出入境检验检疫局技术中心）的相关负责人和行业专家，召开了验证研讨会，介绍了检测方法建立过程、详细阐述了该方法的使用范围、原理、试剂材料、仪器设备、测定步骤等内容，并当场交接了验证技术资料、验证用标准品和样品。三家验证单位按照签订的验证协议书要求，于8月底陆续将验证材料报送，将多家实验室方法验证材料进行总结和分析；5、审定会。2010年9月向国家食药监局上报全部项目材料，召开项目审定会，论证该方法的技术指标和文本材料等；6、修改报批。根据审定会专家意见，对材料进一步补测完善，形成最终报批稿材料上报国家食药监局。

五、重点说明的问题

（一）关于体例。本检测方法的体例主要参照现行2007版《化妆品卫生规范》的卫生化学检验方法的体例，便于化妆品检验领域相关检验人员的阅读和实际操作。

（二）关于10种着色剂。见附页。

（三）关于检测方法的建立和验证。经过对化妆品中10种着色剂样品前处理方法的选择，分析条件的优化，最终建立了化妆品中10种着色剂的液相色谱检测方法。

图1 在245nm下测得溶剂绿标准高效液相色谱图

图2 在520nm下测得食品红9（1号峰）、食品红7（2号峰）、食品红17（3号峰）、食品红1（4号峰）、酸性红87（5号峰）、标准高效液相色谱图

图3 在480nm下测得酸性黄1（1号峰）、食品黄3（2号峰）、橙黄Ⅰ（3号峰）、酸性橙7（4号峰）标准高效液相色谱图

表1  10种着色剂的出峰时间表

| 着色剂名称 | 溶剂绿7 | 食品红9 | 食品红7 | 食品红17 | 食品红1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出峰时间（min） | 2.845 | 9.222 | 12.364 | 21.280 | 24.863 |
| 着色剂名称 | 酸性红87 | 食品黄3 | 酸性黄1 | 橙黄Ⅰ | 酸性橙7 |
| 出峰时间（min） | 26.674 | 16.066 | 13.610 | 25.217 | 27.411 |

方法验证表明，本方法中各种着色剂在一定线性范围内均有较好的线性相关系数（＞0.999），具体见表2，10种着色剂的方法检出限见表3～4，在5.0mg/kg、25.0mg/kg、50.0mg/kg三个添加水平时，提取回收率在88.1～108.6%之间，方法回收在83.2～104.6%之间；日内精密度在0.83～4.06%之间（n=6），日间精密度在1.32～5.41%之间（n=3）；日内稳定性、日间稳定性符合要求。上述结果证实，本方法可以满足化妆品中10种着色剂的检测要求，并最终确定采用外标法计算样本中10种着色剂的含量。

三家实验室验证结果表明，回收率、精密度、标准曲线均符合要求，证实所建立方法可作为化妆品中10种着色剂的检测方法。

表2 目标物的线性范围和线性相关系数

| 目标物质 | 线性范围 | 线性方程 | 线性相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶剂绿 | 5.0～50 mg/L | Y=11300X-1720 | R=0.9999 |
| 食品黄3 | 5.0～50 mg/L | Y=9380X-625 | R=0.9998 |
| 酸性橙7 | 5.0～50 mg/L | Y=11400X-1960 | R=0.9998 |
| 橙黄I | 5.0～50 mg/L | Y=13700X-1090 | R=0.9999 |
| 酸性黄1 | 5.0～50 mg/L | Y=1580X+184 | R=0.9996 |
| 酸性红87 | 5.0～50 mg/L | Y=23100X-3770 | R=0.9997 |
| 食品红1 | 5.0～50 mg/L | Y=7260X-1160 | R=0.9998 |
| 食品红17 | 5.0～50 mg/L | Y=8400X-537 | R=0.9999 |
| 食品红7 | 5.0～50 mg/L | Y=6640X-1160 | R=0.9999 |
| 食品红9 | 5.0～50 mg/L | Y=6630X+1920 | R=0.9998 |
| 着色剂名称 | 溶剂绿 | 食品红9 | 食品红7 | 食品红17 | 食品红1 |
| 检出限（mg/kg） | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 着色剂名称 | 酸性红87 | 食品黄3 | 酸性黄1 | 橙黄Ⅰ | 酸性橙7 |
| 检出限（mg/kg） | 0.06 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0.06 |

表3 目标物的检出限

表4 目标物的定量限

| 着色剂名称 | 溶剂绿 | 食品红9 | 食品红7 | 食品红17 | 食品红1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限（mg/kg） | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 着色剂名称 | 酸性红87 | 食品黄3 | 酸性黄1 | 橙黄Ⅰ | 酸性橙7 |
| 检出限（mg/kg） | 0.2 | 10 | 10 | 2.0 | 0.2 |

六、专家意见与反馈（会议时间：2012年9月）

根据国家食品药品监督管理局保化司（以下称保化司）有关化妆品中禁限用物质检测方法委托工作的要求，河北省保健食品化妆品协会组织完成了化妆品中马来酸二乙酯、环氧乙烷、环氧丙烷、17种着色剂的检测方法研究。并于2012年9月20日，就上述检测方法，组织召开专家论证会。

与会专家认真听取了项目承担单位关于检测方法、编制说明、验证报告的汇报，审阅了检测方法，并进行了讨论，一致认为：

一、河北省保健食品化妆品协会建立的化妆品中马来酸二乙酯、环氧乙烷、环氧丙烷、17种着色剂的检测方法，基本满足现阶段化妆品中上述禁限用物质的检测要求。

二、检测方法的书写较规范、内容较全面。

与会专家对上述检测方法分别提出了具体修改建议。

建议项目承担单位按照本次会议意见，	对化妆品中马来酸二乙酯、环氧乙烷、环氧丙烷、17种着色剂的检测方法，进行修改完善后报国家食品药品监督管理局保化司。

七、国家食药监局保化司组织专家论证会（2012年11月16日）

专家建议进一步补充完善后，提交国家食药监局保化司。

化妆品中10种着色剂的检测方法编制说明

第一部分 基本信息

1 简介

着色剂由于其功能性的作用，被广泛的应用于化妆品尤其是彩妆产品（如口红、胭脂、眼影、睫毛膏等）。化妆品中使用的着色剂多数是合成染料，长期或过量使用都会对人体健康产生潜在的危害，有的着色剂会引起人的过敏反应，有的着色剂会引起眼睛、口腔等器官发炎，还有的会透过皮肤被人体吸收，有明显的致突变作用，长期使用此类产品甚至可以诱发癌症。为了安全起见，世界上很多国家对化妆品用着色剂做了法律性规定。我国《化妆品卫生规范》中对化妆品用着色剂品种、使用范围和限制条件也都作了明确的规定。目前对化妆品中常用和禁用着色剂的检测尚未形成完整和成熟的方法，非常不利于对化妆品市场的监管和管理。本项旨在借助高效液相色谱法，建立化妆品中可能添加的色素类物质的检测方法。同时为了保障化妆品质量安全，也为了化妆品中禁用物质行政监管和企业自检控制提供技术依据，特制定该批标准。

2  属性信息

2.1溶剂绿7

2.1.1中文名：溶剂绿7

2.1.2 英文名称：Solvent Green 7

2.1.3 INCI名称：SOLVENT GREEN 7

2.1.4 分子式：C16H7Na3O10S3

2.1.5 分子量：524.38

2.1.6 CAS号：6358-69-6

2.1.7：CI号：CI 59040

2.1.8 结构式：

2.1.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定溶剂绿7专用于不与粘膜接触的化妆品。1,3,6- 芘三磺酸三钠(Trisodium salt of 1,3,6-pyrenetrisulfonic acid) 不超过6%; 1,3,6,8- 芘四磺酸四钠(Tetrasodium salt of 1,3,6,8-pyrene tetrasulfonic acid)不超过1%; 芘(Pyrene)不超过0.2%。

2.1.10 理化特性

外观与性状：黄色粉末，熔点：62-63.5℃ 沸点：171℃ 相对密度(水=1)：2.15；相对蒸气密度(空气=1)：3.79；水溶性300g/L(25℃)。

2.2 食品红9

2.2.1中文名：酸性红 27

2.2.2 英文名称：Acid Red 27

2.2.3 INCI名称：Acid Red 27

2.2.4 分子式：C20H11N2Na3O10S3

2.2.5 分子量：604.47

2.2.6 CAS号：915-67-3

2.2.7 CI号：CI 16185

2.2.8结构式：

2.2.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版允许使用与各种化妆品中。

4-氨基萘-1-磺酸(4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid)、3-羟基萘-2,7-二磺酸(3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)、6-羟基萘-2-磺酸(6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid) 、 7- 羟基萘 -1,3- 二磺酸 (7- Hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid)和7-羟基萘-1,3,6-三磺酸(7-Hydroxy naphthalene-1,3,6- trisulfonic acid)总量不超过0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过0.01%(以苯胺计)。

2.2.10 理化特性

外观与性状：红褐色或暗红褐色均匀粉末或颗粒，无臭，耐光、耐热性（105℃）强，熔点：300℃ ，相对密度(水=1)：1.5；水溶性50g/L(25℃)。

2.3食品红7

2.3.1中文名：食品红7

2.3.2 英文名称：CARMINE

2.3.3 INCI名称：CARMINE

2.3.4 分子式：C22H20O13

2.3.5 分子量：492.39

2.3.6 CAS号：1390-65-4

2.3.7 CI号：CI 16255

2.3.8 结构式：

2.3.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版允许使用与各种化妆品中。

4-氨基萘-1-磺酸(4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid)、3-羟基萘-2,7-二磺酸(3- Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)、6-羟基萘-2-磺酸(6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid) 、 7- 羟基萘 -1,3- 二磺酸 (7-Hydroxynaphthalene -1,3-disulfonic acid)和 7-羟基萘-1,3,6-三磺酸(7-Hydroxy naphthalene-1,3,6- trisulfonic acid)总量不超过0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过0.01%(以苯胺计)。

2.3.10 理化特性

外观与性状：红色至深红色粉末，略有特殊臭味。对热、光非常稳定，特别是在酸性条件下。无特定熔点，加热至120℃时变黑。水溶液呈深红色。pH4.8溶液呈黄色；ph6.2溶液呈紫色。溶于水、乙醇、浓硫酸，微溶于乙醚，几乎不溶于石油醚、苯、氯仿。从胭脂虫得到的甙型有色物质，是食品红7的主要成分。

2.4食品黄3

2.4.1中文名：食品黄3

2.4.2 英文名称：Food Yellow 3

2.4.3 INCI名称：SUNSET YELLOW

2.4.4 分子式：C16H10N2Na2O7S2

2.4.5 分子量：452.37

2.4.6 CAS号：2783-94-0

2.4.7 CI号：CI 15985

2.4.8 结构式：

2.4.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版允许使用与各种化妆品中。限定4-氨基苯-1-磺酸(4-Aminobenzene-1-sulfonic acid)、3-羟基萘-2,7-二磺酸(3-Hydroxynaphthalene- 2,7-disulfonic acid)、6-羟基萘-2-磺酸(6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid)、7- 羟基萘-1,3- 二磺酸(7-Hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid) 和4,4’- 双偶氮氨基二苯磺酸(4,4’-diazoaminodi(benezene sulfonic acid)) 总量不超过0.5%；6,6’- 羟基双(2- 萘磺酸) 二钠盐(6,6’-Oxydi(2-naphthalene sulfonic acid) disodium salt)不超过1.0%；未磺化芳香伯胺不超过0.01 %(以苯胺计)。

2.4.10 理化特性

外观与性状：外观呈红黄色，易溶于水、甲醇、乙醇。

2.5酸性黄1

2.5.1中文名：酸性黄1

2.5.2 英文名称：ACID YELLOW 1

2.5.3 INCI名称：ACID YELLOW 1

2.5.4 分子式：C10H4N2Na2O8S

2.5.5 分子量：358.19

2.5.6 CAS号：846-70-8

2.5.7 CI号：CI 10316

2.5.8 结构式：

2.5.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版限定只能用于除眼部用化妆品之外的其它化妆品。1- 萘酚(1-Naphthol) 不超过0.2%; 2,4- 二硝基-1- 萘酚(2,4-Dinitro-1-naphthol)不超过0.03%。

2.6食品红17

2.6.1中文名：食品红 17

2.6.2 英文名称：FOOD RED 17

2.6.3 INCI名称：CI 16035

2.6.4 分子式：C18H14N2Na2O8S2

2.6.5 分子量：496.42

2.6.6 CAS号：25956-17-6

2.6.7 CI号：CI 16035

2.6.8 结构式：

2.6.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定可用于各类化妆品。限定6-羟基-2-萘磺酸钠(6-Hydroxy-2-naphthalene sulfonic acid,sodium salt )不超过0.3%；4-氨基-5-甲氧基-2-甲基苯磺酸(4-Amino-5-methoxy-2-methylbenezene sulfonic acid)不超过0.2%；6,6’- 羟基双(2- 萘磺酸) 二钠盐(6,6’-Oxydi(2-naphthalene sulfonic acid)disodium salt)不超过1.0%；未磺化芳香伯胺不超过0.01%(以苯胺计) 。

2.6.10 理化特性

外观与性状：暗红色粉末，无臭。溶于水、甘油和丙二醇，微溶于乙醇，不溶于油脂。中性和酸性水溶液中呈红色，碱性条件下则暗红色。耐光、耐热性好，耐碱、耐氧化还原性差。

2.7食品红1

2.7.1中文名：食品红1

2.7.2 英文名称：FOOD RED 1

2.7.3 INCI名称：FOOD RED 1

2.7.4 分子式：C18H14N2O7S2Na

2.7.5 分子量：524.38

2.7.6 CAS号：4548-53-2

2.7.7 CI号：CI14700

2.7.8 结构式：

2.7.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定可用于各类化妆品。限定5- 氨基-2,4- 二甲基-1- 苯磺酸及其钠盐(5-Amino-2,4-dimethyl-1-benzenesulfonic acid and itssodium salt)不超过0.2%; 4-羟基-1-萘磺酸及其钠盐(4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid and its sodium salt)不超过0.2%。

2.7.10 理化特性

颗粒或粉末。能溶解于水，微溶于乙醇，不溶于植物油中。耐光、耐热、耐碱性较差。

2.8橙黄I

2.8.1中文名：4-[(4-羟基-1-萘基)偶氮基]苯磺酸单钠盐

2.8.2 英文名称：ORANGE I

2.8.3 INCI名称：

2.8.4 分子式：C16H11N2NaO4S

2.8.5 分子量：350.32

2.8.6 CAS号：523-44-4

2.8.7 结构式：

2.8.8 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版附表6“化妆品组份中限用着色剂”未列出。

2.9酸性红87

2.9.1中文名：酸性红 87

2.9.2 英文名称：ACID RED 87

2.9.3 INCI名称：ACID RED 87

2.9.4 分子式：C20H8Br4O5

2.9.5 分子量：647.89

2.9.6 CAS号：548-26-5

2.9.7 CI号：CI 45380

2.9.8 结构式：

2.9.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定化妆品中最大允许使用浓度：0.2%。当与氧化乳混合使用时, 最大使用浓度应为0.1%。

2.10酸性橙7

2.10.1中文名：酸性橙7

2.10.2 英文名称：Acid orange II

2.10.3 INCI名称：ACID ORANGE 7

2.10.4 分子式：C16H11N2NaO4S

2.10.5 分子量：350.330

2.10.6 CAS号：633-96-5

2.10.7 CI号：CI 15510

2.10.8 结构式：

2.10.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定除眼部用化妆品之外的其它化妆品允许使用。限定2-萘酚(2-Naphthol)不超过0.4%; 磺酸钠(Sulfanilic acid,sodium salt)不超过0.2%; 4,4’-(二偶氮氨基)-二苯磺酸(4,4’-(Diazoamino)-dibenzenesulfonic acid)不超过0.1%。

2.10.10 理化特性

金黄色粉末。溶于水呈红光黄色，溶于乙醇呈橙色，于浓硫酸中为品红色，将其稀释后生成棕黄色沉淀。其水溶液加盐酸生成棕黄色沉淀，加氢氧化钠呈深棕色

第二部分  方法选择与优化

1 分析方法及其条件的选择与优化

  - 分析方法的选择

根据文献报道化妆品中着色剂适用于高效液相色谱分离与检测。2007版《化妆品卫生规范》中只是规定了“化妆品组分中的限用着色剂”的种类，并未对其方法进行限定。目前国内外的检测方法有高效液相色谱-紫外可见检测法、高效液相色谱-串联质谱法及高效液相色谱-二极管阵列检测法等，本方法参考文献中有关着色剂含量的检测方法，确定了采用高效液相色谱-二极管阵列检测法。

1.2  前处理优化实验

前处理中使用甲醇超声提取30min的方法进行样品预处理。

1.2.1指甲油、口红、睫毛膏等样品

由于指甲油、口红、睫毛膏等样品易溶于有机溶剂, 为了减少操作步骤, 获得尽可能高的提取效率, 且有效避免基体等其他杂质的干扰, 采取用有机溶剂超声提取的方式对样品进行前处理。比较了甲醇、甲醇-水、四氢呋喃、环己烷等提取溶剂对实际样品的提取情况。结果表明, 10种着色剂的甲醇的提取效率均在85%以上。因此, 本试验最终选用甲醇作样品的提取溶剂。

表 1 试样提取回收率实验结果汇总表

| 提取溶剂 | 添加浓度/mg/kg | 回收率范围/% | RSD范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 20.0 | 78.9～96.8 | 2.89～4.66 |
| 甲醇 | 20.0 | 89.6～97.2 | 1.34～3.93 |
| 四氢呋喃 | 20.0 | 76.3～102.6 | 3.09～5.22 |
| 异丙醇-水（1:1） | 20.0 | 74.8～89.8 | 3.04～5.27 |
| 环己烷 | 20.0 | 63.3～79.2 | 2.57～4.06 |

1.2.2粉饼、眼影、胭脂等粉状样品及其他试样

对于粉状样品采用超声方式对样品进行提取，分别考察了乙醇、甲醇、乙腈、异丙醇-水(1:1)以及四氢呋喃-水(1:1)等四种提取溶剂对含有着色剂的加标样品测定结果的影响。结果表明, 甲醇提取效率最高。最终选择甲醇为最佳提取溶剂。

表 2 试样提取回收率实验结果汇总表

| 提取溶剂 | 添加浓度/mg/kg | 回收率范围/% | RSD范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 20.0 | 82.9～93.8 | 0.68～2.47 |
| 甲醇 | 20.0 | 92.1～99.2 | 1.52～3.81 |
| 乙腈 | 20.0 | 78.9～94.2 | 2.34～5.41 |
| 异丙醇-水（1:1） | 20.0 | 74.8～89.8 | 3.68～4.47 |
| 四氢呋喃-水（1:1） | 20.0 | 91.3～102.2 | 2.53～3.395 |

1.2.3 四氢呋喃的加入量

考虑到色淀的提取复杂性，加入一定量的四氢呋喃，促进提取的回收率。

四氢呋喃加入量分别为0.5、1.0、1.5、2.0，以色淀为目标物，加入1.0ml四氢呋喃时，使用本方法测定其含量达到标称含量。

1.2.4 超声时间的优化

选择不同的提取时间（5，10，15，20，30，45，60 min）进行实验。结果表明，30min就可将样品中的染料类化合物提取完全，见图1。

图1 不同提取时间的影响

1.2 定量方法的建立

1.2.1 液相色谱条件的建立

甲醇是液相色谱常用的溶剂。我们通过对不同浓度的甲醇，0.02mol/L乙酸胺溶液进行对比实验，最终确定实验方案，结果表明甲醇（A）+ 0.02mol/L乙酸铵（B）梯度洗脱（见表3）时可以较好的分离目标物。通常为保护色谱柱填料，选用流速为1.0mL/min。由于在该条件下，随柱温升高，会影响定性和定量准确度，故选用常温（25℃）作为色谱温度较为合适。

表3梯度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 7.5 | 30 | 70 |
| 15 | 30 | 70 |
| 25 | 80 | 20 |
| 30 | 80 | 20 |
| 30 | 5 | 95 |
| 31 | 5 | 95 |

1.2.2检测波长的确定

1.2.2.1 紫外检测器波长

在245nm下测得溶剂绿7；在520nm下测得食品红9、食品红7、食品红17、食品红1、酸性红87；在480nm下测得食品黄3、酸性黄1、橙黄I、酸性橙7、酸性橙3。

1.2.2.2 紫外吸收光谱图

用二极管阵列检测器全波长扫描光谱图，具体着色剂光谱图见表4。

表4   10种着色剂的最大吸收波长及光谱图

| 序号 | 着色剂名称 | 最大吸收波长，nm | 光谱图 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 溶剂绿7 | 403 |  |
|  | 食品红9 | 519 |  |
|  | 食品红7 | 509 |  |
|  | 食品黄3 | 485 |  |
|  | 酸性黄1 | 433 |  |
|  | 食品红17 | 509 |  |
|  | 食品红1 | 504 |  |
|  | 橙黄I | 473.5 |  |
|  | 酸性红87 | 521 |  |
|  | 酸性橙7 | 485.6 |  |

第三部分 方法学验证

1 实验室内部检测方法验证

1.1 方法特异性

在化妆品空白样品中加入着色剂的混标溶液，使其中着色剂的浓度为25mg/kg。按前处理方法处理空白样品和加标基质后，观测所得色谱图(图2～7)，通过试验表明，空白中不存在干扰情况。

图2在245nm下测得溶剂绿的空白样品图谱

图 3 在480nm下测得酸性黄1（1号峰）、食品黄3（2号峰）、橙黄Ⅰ（3号峰）、酸性橙7（4号峰）的空白样品图谱

图4 在在520nm下测得食品红9（1号峰）、食品红7（2号峰）、食品红17（3号峰）、食品红1（4号峰）、酸性红87（5号峰）的空白样品图谱

图5 在245nm下测得溶剂绿7（1号峰）基质加标色谱图

图6 在520nm下测得食品红9（1号峰）、食品红7（2号峰）、食品红17（3号峰）、食品红1（4号峰）、酸性红87（5号峰）基质加标色谱图

图7 在480nm下测得酸性黄1（1号峰）、食品黄3（2号峰）、橙黄Ⅰ（3号峰）、酸性橙7（4号峰）基质加标色谱图

1.2 线性及线性范围

1.2.1标准曲线

分别配制着色剂混标的标准溶液，使其中10种着色剂浓度分别为5.0、10.0、20.0、30、40、50.0μg/mL，移取10 μL系列标准溶液，注入高效液相色谱仪中进行测定，以峰面积为纵坐标，标准物质含量为横坐标绘制标准曲线。

1.2.2 基质标准曲线

称取空白基质5.0 g置于25mL具塞刻度管中，分别加入相应的储备液，然后经过确定的前处理方法，漩涡、超声、定容，配制成10种着色剂浓度分别为5.0、10.0、20.0、30、40、50.0μg/mL，移取10 μL系列标准溶液，注入高效液相色谱仪中进行测定，以峰面积为纵坐标，标准物质含量为横坐标绘制标准曲线。

1.2.3 线性范围

通过试验表明绘制标准曲线，线性关系良好，符合标准定量要求（R≥0.996）.其线性方程见表5、表6和表7。

表5  标准曲线和线性方程

| 目标物质 | 线性范围 | 线性方程 | 线性相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶剂绿 | 5.0～50 mg/L | Y=11300X-1720 | R=0.9999 |
| 食品黄3 | 5.0～50 mg/L | Y=9380X-625 | R=0.9998 |
| 酸性橙7 | 5.0～50 mg/L | Y=11400X-1960 | R=0.9998 |
| 橙黄I | 5.0～50 mg/L | Y=13700X-1090 | R=0.9999 |
| 酸性黄1 | 5.0～50 mg/L | Y=1580X+184 | R=0.9996 |
| 酸性红87 | 5.0～50 mg/L | Y=23100X-3770 | R=0.9997 |
| 食品红1 | 5.0～50 mg/L | Y=7260X-1160 | R=0.9998 |
| 食品红17 | 5.0～50 mg/L | Y=8400X-537 | R=0.9999 |
| 食品红7 | 5.0～50 mg/L | Y=6640X-1160 | R=0.9999 |
| 食品红9 | 5.0～50 mg/L | Y=6630X+1920 | R=0.9998 |

表6  基质（眼影、粉底、胭脂类样品）标准曲线和线性方程

| 目标物质 | 线性范围 | 线性方程 | 线性相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶剂绿 | 5.0～50 mg/L | Y=10329X-1095 | R=0.9996 |
| 食品黄3 | 5.0～50 mg/L | Y=9008X-603 | R=0.9999 |
| 酸性橙7 | 5.0～50 mg/L | Y=10498X-1053 | R=0.9999 |
| 橙黄I | 5.0～50 mg/L | Y=12317X-987 | R=0.9997 |
| 酸性黄1 | 5.0～50 mg/L | Y=1453X+109 | R=0.9999 |
| 酸性红87 | 5.0～50 mg/L | Y=22380X-3009 | R=0.9997 |
| 食品红1 | 5.0～50 mg/L | Y=7121X-870 | R=0.9998 |
| 食品红17 | 5.0～50 mg/L | Y=9218X-433 | R=0.9996 |
| 食品红7 | 5.0～50 mg/L | Y=6098X-983 | R=0.9999 |
| 食品红9 | 5.0～50 mg/L | Y=6097X+1236 | R=0.9998 |

表7  基质（指甲油、睫毛膏、口红类样品）标准曲线和线性方程

| 目标物质 | 线性范围 | 线性方程 | 线性相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶剂绿7 | 5.0～50 mg/L | Y=9832X-567 | R=0.9997 |
| 食品黄3 | 5.0～50 mg/L | Y=10023X-678 | R=0.9999 |
| 酸性橙7 | 5.0～50 mg/L | Y=9879X-981 | R=0.9998 |
| 橙黄I | 5.0～50 mg/L | Y=10096X-1165 | R=0.9999 |
| 酸性黄1 | 5.0～50 mg/L | Y=1347X+145 | R=0.9998 |
| 酸性红87 | 5.0～50 mg/L | Y=22234X-3456 | R=0.9996 |
| 食品红1 | 5.0～50 mg/L | Y=7241X-1009 | R=0.9997 |
| 食品红17 | 5.0～50 mg/L | Y=8468X-872 | R=0.9998 |
| 食品红7 | 5.0～50 mg/L | Y=6457X-1019 | R=0.9998 |
| 食品红9 | 5.0～50 mg/L | Y=6521X+1223 | R=0.9993 |

1.3 检出限和定量下限

向不含着色剂的基质中定量添加着色剂混合标准溶液，按前处理方法处理后，测定峰高信噪比为10∶1时各着色剂的浓度确定为本方法的定量下限（表9）；测定峰高信噪比为3∶1时着色剂的浓度确定为本方法的检出限（表8）。

表8   10种着色剂的检出限

| 着色剂名称 | 溶剂绿 | 食品红9 | 食品红7 | 食品红17 | 食品红1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限（mg/kg） | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 着色剂名称 | 酸性红87 | 食品黄3 | 酸性黄1 | 橙黄Ⅰ | 酸性橙7 |
| 检出限（mg/kg） | 0.06 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0.06 |

表9   10种着色剂的定量限

| 着色剂名称 | 溶剂绿 | 食品红9 | 食品红7 | 食品红17 | 食品红1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限（mg/kg） | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 着色剂名称 | 酸性红87 | 食品黄3 | 酸性黄1 | 橙黄Ⅰ | 酸性橙7 |
| 检出限（mg/kg） | 0.2 | 10 | 10 | 2.0 | 0.2 |

1.4 精密度

1.4.1 日内精密度

在一日内进行如下操作：向空白样品中分别加入高低两种浓度的着色剂标准溶液，每种浓度平行配置6份，经过已确定的预处理方法处理，通过HPLC分析检测，所得数据（峰面积）带入标准溶液标准曲线计算得出相应的浓度测量值，再利用这些测量值计算不同浓度、不同基质的RSD值，所得RSD值如下表所示。

表10 标准品标准溶液日内精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 溶剂绿7 | 5 | 2.31 |
|  | 50 | 1.85 |
| 食品黄3 | 5 | 1.67 |
|  | 50 | 1.06 |
| 酸性橙7 | 5 | 1.62 |
|  | 50 | 1.58 |
| 橙黄I | 5 | 2.05 |
|  | 50 | 0.83 |
| 酸性黄1 | 5 | 1.40 |
|  | 50 | 1.60 |
| 酸性红87 | 5 | 2.13 |
|  | 50 | 1.94 |
| 食品红1 | 5 | 1.06 |
|  | 50 | 0.96 |
| 食品红17 | 5 | 1.06 |
|  | 50 | 0.96 |
| 食品红7 | 5 | 1.06 |
|  | 50 | 0.96 |
| 食品红9 | 5 | 1.06 |
|  | 50 | 0.96 |

表11  基质（指甲油、睫毛膏、口红类样品）日内精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 溶剂绿7 | 5 | 3.02 |
|  | 50 | 2.70 |
| 食品黄3 | 5 | 3.57 |
|  | 50 | 1.14 |
| 酸性橙7 | 5 | 3.53 |
|  | 50 | 2.51 |
| 橙黄I | 5 | 2.84 |
|  | 50 | 1.98 |
| 酸性黄1 | 5 | 3.38 |
|  | 50 | 1.52 |
| 酸性红87 | 5 | 2.89 |
|  | 50 | 2.76 |
| 食品红1 | 5 | 3.14 |
|  | 50 | 1.07 |
| 食品红17 | 5 | 3.33 |
|  | 50 | 1.07 |
| 食品红7 | 5 | 2.18 |
|  | 50 | 3.07 |
| 食品红9 | 5 | 3.14 |
|  | 50 | 2.09 |

表12  基质（粉底、眼影、胭脂类样品）日内精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 溶剂绿7 | 5 | 3.31 |
|  | 50 | 2.85 |
| 食品黄3 | 5 | 3.67 |
|  | 50 | 2.06 |
| 酸性橙7 | 5 | 2.62 |
|  | 50 | 2.58 |
| 橙黄I | 5 | 3.05 |
|  | 50 | 1.83 |
| 酸性黄1 | 5 | 3.4 |
|  | 50 | 2.60 |
| 酸性红87 | 5 | 3.13 |
|  | 50 | 2.94 |
| 食品红1 | 5 | 4.06 |
|  | 50 | 1.96 |
| 食品红17 | 5 | 3.56 |
|  | 50 | 1.32 |
| 食品红7 | 5 | 3.25 |
|  | 50 | 1.96 |
| 食品红9 | 5 | 3.57 |
|  | 50 | 2.37 |

1.4.2 日间精密度

分别向空白基质样品中分别加入高低两种浓度的着色剂标准溶液，每种浓度各配置1份，经过已确定的预处理方法处理，通过HPLC分析检测，所得数据（峰面积）带入标准溶液标准曲线计算得出相应的浓度测量值。每日重复上述操作，并连续重复进行3天，利用这3天的测量值计算不同浓度、不同基质的RSD值，所得RSD值如下表所示。

表13  标准品标准溶液日间精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 溶剂绿7 | 5 | 3.08 |
|  | 50 | 1.32 |
| 食品黄3 | 5 | 3.68 |
|  | 50 | 1.32 |
| 酸性橙7 | 5 | 3.38 |
|  | 50 | 2.76 |
| 橙黄I | 5 | 2.86 |
|  | 50 | 2.30 |
| 酸性黄1 | 5 | 3.82 |
|  | 50 | 2.90 |
| 酸性红87 | 5 | 2.54 |
|  | 50 | 1.32 |
| 食品红1 | 5 | 2.44 |
|  | 50 | 2.36 |
| 食品红17 | 5 | 3.30 |
|  | 50 | 2.86 |
| 食品红7 | 5 | 2.00 |
|  | 50 | 2.40 |
| 食品红9 | 5 | 3.46 |
|  | 50 | 3.96 |

表14  基质（指甲油、睫毛膏、口红类样品）日间精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 溶剂绿7 | 5 | 4.13 |
|  | 50 | 2.41 |
| 食品黄3 | 5 | 3.21 |
|  | 50 | 4.49 |
| 酸性橙7 | 5 | 4.23 |
|  | 50 | 3.97 |
| 橙黄I | 5 | 4.49 |
|  | 50 | 3.85 |
| 酸性黄1 | 5 | 3.59 |
|  | 50 | 2.73 |
| 酸性红87 | 5 | 3.51 |
|  | 50 | 3.47 |
| 食品红1 | 5 | 3.59 |
|  | 50 | 4.81 |
| 食品红17 | 5 | 4.59 |
|  | 50 | 1.73 |
| 食品红7 | 5 | 2.63 |
|  | 50 | 4.73 |
| 食品红9 | 5 | 2.59 |
|  | 50 | 3.11 |

表15  基质（粉底、眼影、胭脂类样品）日间精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 溶剂绿7 | 5 | 3.59 |
|  | 50 | 3.99 |
| 食品黄3 | 5 | 5.05 |
|  | 50 | 4.67 |
| 酸性橙7 | 5 | 2.91 |
|  | 50 | 2.71 |
| 橙黄I | 5 | 3.78 |
|  | 50 | 4.09 |
| 酸性黄1 | 5 | 3.34 |
|  | 50 | 4.21 |
| 酸性红87 | 5 | 3.37 |
|  | 50 | 4.78 |
| 食品红1 | 5 | 5.41 |
|  | 50 | 4.49 |
| 食品红17 | 5 | 4.13 |
|  | 50 | 2.91 |
| 食品红7 | 5 | 4.03 |
|  | 50 | 3.95 |
| 食品红9 | 5 | 4.89 |
|  | 50 | 2.45 |

1.6 回收率

用阴性样品做加标回收率和精密度试验，样品添加5.0mg/kg、25.0mg/kg、50.0mg/kg三个添加水平，按本方法进行前处理和测定，平行7次试验。分析结果见表38～54，通过试验表明，三个添加水平回收率和精密度，提取回收率在81.5～94.3%之间，方法回收在82.7～95.7%之间，说明方法的回收率良好。

表16  （眼影、粉底、胭脂类样品）加标回收率统计表

| 待测物 | 添加量（mg/kg） | RSD（%） | 方法回收率（%） | 提取回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂绿7 | 5.0 | 3.99 | 88.6 | 93.6 |
|  | 50 | 3.15 | 94.7 | 95.9 |
| 食品黄3 | 5.0 | 4.56 | 85.9 | 92.2 |
|  | 50 | 5.19 | 89.7 | 97.9 |
| 酸性橙7 | 5.0 | 4.27 | 89.8 | 91.8 |
|  | 50 | 3.91 | 94.9 | 96.2 |
| 橙黄I | 5.0 | 2.69 | 85.9 | 89.7 |
|  | 50 | 3.81 | 96.5 | 97.1 |
| 酸性黄1 | 5.0 | 3.73 | 90.9 | 95.2 |
|  | 50 | 4.67 | 99.7 | 102.2 |
| 酸性红87 | 10.0 | 3.37 | 91.3 | 100.8 |
|  | 50 | 3.77 | 101.2 | 104.3 |
| 食品红1 | 5.0 | 4.83 | 84.7 | 90.5 |
|  | 50 | 4.45 | 98.2 | 101.3 |
| 食品红17 | 5.0 | 2.69 | 91.3 | 93.6 |
|  | 50 | 2.49 | 95.0 | 97.1 |
| 食品红7 | 5.0 | 3.56 | 92.5 | 95.5 |
|  | 50 | 3.87 | 104.6 | 108.6 |
| 食品红9 | 5.0 | 3.12 | 89.8 | 92.7 |
|  | 50 | 3.99 | 93.9 | 96.2 |

表17  （指甲油、睫毛膏、口红类样品）加标回收率统计表

| 待测物 | 添加量（mg/kg） | RSD（%） | 方法回收率（%） | 提取回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂绿7 | 5.0 | 3.96 | 89.3 | 93.5 |
|  | 50 | 4.90 | 97.9 | 100.4 |
| 食品黄3 | 5.0 | 3.60 | 89.7 | 99.0 |
|  | 50 | 4.00 | 99.4 | 102.4 |
| 酸性橙7 | 5.0 | 5.06 | 83.2 | 88.9 |
|  | 50 | 4.68 | 96.5 | 99.5 |
| 橙黄I | 5.0 | 2.92 | 89.7 | 92.0 |
|  | 50 | 2.72 | 93.3 | 95.4 |
| 酸性黄1 | 5.0 | 3.79 | 90.9 | 93.8 |
|  | 50 | 4.10 | 102.7 | 106.7 |
| 酸性红87 | 10.0 | 3.35 | 88.2 | 91.1 |
|  | 50 | 4.22 | 92.2 | 94.5 |
| 食品红1 | 5.0 | 4.22 | 87.1 | 92.0 |
|  | 50 | 3.38 | 93.0 | 94.2 |
| 食品红17 | 5.0 | 4.79 | 84.4 | 90.6 |
|  | 50 | 5.42 | 88.1 | 96.2 |
| 食品红7 | 5.0 | 4.50 | 88.2 | 90.2 |
|  | 50 | 4.14 | 93.2 | 94.5 |
| 食品红9 | 5.0 | 2.92 | 84.4 | 88.1 |
|  | 50 | 4.04 | 94.8 | 95.4 |

1.7 稳定性

1.7.1 日内稳定性

分别用10 μg/mL、50 μg/mL标准溶液放置于室温下，每种浓度一天内测量6次，每次连续进样6针，所得峰面积响应值带入标准曲线，计算得到的浓度RSD，表明该物质24小时稳定。

表18  日内稳定性

| 标准溶液浓度 μg/mL | 成分 | 0h | 4h | 8h | 12h | 16h | 24h | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 溶剂绿 | 10.08 | 10.49 | 10.32 | 10.37 | 10.30 | 9.96 | 1.91 |
|  | 食品黄3 | 10.29 | 10.19 | 10.02 | 10.27 | 10.17 | 10.04 | 1.11 |
|  | 酸性橙7 | 9.93 | 10.33 | 10.40 | 10.11 | 10.45 | 10.37 | 1.97 |
|  | 橙黄I | 10.5 | 10.47 | 10.02 | 10.47 | 9.96 | 10.07 | 2.50 |
|  | 酸性黄1 | 10.22 | 10.12 | 10.23 | 10.36 | 10.15 | 10.28 | 0.85 |
|  | 酸性红87 | 10.19 | 10.41 | 10.33 | 9.96 | 10.32 | 9.97 | 1.89 |
|  | 食品红1 | 10.15 | 10.06 | 10.05 | 10.49 | 10.22 | 10.05 | 1.68 |
|  | 食品红17 | 9.96 | 10.32 | 10.50 | 10.26 | 10.17 | 10.24 | 1.73 |
|  | 食品红7 | 10.46 | 10.22 | 10.24 | 10.24 | 10.25 | 10.45 | 1.09 |
|  | 食品红9 | 10.39 | 10.49 | 10.23 | 10.51 | 10.08 | 10.10 | 1.85 |
| 50.0 | 溶剂绿 | 50.86 | 49.01 | 51.41 | 50.85 | 52.07 | 48.69 | 2.66 |
|  | 食品黄3 | 49.25 | 50.19 | 48.84 | 52.22 | 48.99 | 52.27 | 3.15 |
|  | 酸性橙7 | 50.53 | 52.34 | 51.39 | 48.65 | 51.59 | 49.81 | 2.64 |
|  | 橙黄I | 48.35 | 52.03 | 49.60 | 52.62 | 51.01 | 49.54 | 3.25 |
|  | 酸性黄1 | 50.22 | 52.32 | 51.55 | 50.94 | 50.99 | 50.49 | 1.48 |
|  | 酸性红87 | 50.95 | 49.68 | 49.67 | 52.32 | 48.77 | 50.02 | 2.47 |
|  | 食品红1 | 49.05 | 49.89 | 49.62 | 49.19 | 50.15 | 51.99 | 2.14 |
|  | 食品红17 | 52.49 | 52.46 | 48.42 | 50.14 | 49.26 | 52.62 | 3.66 |
|  | 食品红7 | 50.78 | 52.64 | 51.39 | 51.06 | 52.66 | 48.56 | 2.95 |
|  | 食品红9 | 51.3 | 50.31 | 49.84 | 51.20 | 49.23 | 49.34 | 1.79 |

1.7.2 日间稳定性

用10μg/mL和50μg/mL两种浓度的标准溶液放置于室温下，测定五天，每天测定1次，所得峰面积响应值带入标准曲线，所得结果计算得到RSD。

表19  日内稳定性

| 标准溶液浓度 μg/mL | 成分 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 溶剂绿 | 9.98 | 10.07 | 10.6 | 9.95 | 10.16 | 2.60 |
|  | 食品黄3 | 10.51 | 10.65 | 10.38 | 10.56 | 10.65 | 1.07 |
|  | 酸性橙7 | 10.33 | 10.05 | 9.99 | 10.30 | 10.54 | 2.18 |
|  | 橙黄I | 10.09 | 10.65 | 10.06 | 10.43 | 10.5 | 2.51 |
|  | 酸性黄1 | 9.98 | 10.19 | 9.98 | 10.43 | 10.14 | 1.83 |
|  | 酸性红87 | 10.24 | 9.93 | 10.70 | 10.58 | 10.05 | 3.23 |
|  | 食品红1 | 10.59 | 10.47 | 10.05 | 10.54 | 10.62 | 2.23 |
|  | 食品红17 | 10.47 | 10.59 | 10.65 | 10.46 | 10.04 | 2.29 |
|  | 食品红7 | 10.35 | 10.27 | 10.56 | 10.58 | 10.60 | 1.44 |
|  | 食品红9 | 10.4 | 9.98 | 10.20 | 10.10 | 10.22 | 1.53 |
| 50.0 | 溶剂绿 | 50.36 | 48.81 | 49.06 | 51.52 | 50.79 | 2.30 |
|  | 食品黄3 | 48.25 | 49.00 | 48.50 | 48.75 | 49.75 | 1.18 |
|  | 酸性橙7 | 51.78 | 51.61 | 50.43 | 50.00 | 49.92 | 1.75 |
|  | 橙黄I | 49.66 | 53.05 | 51.04 | 50.04 | 53.08 | 3.16 |
|  | 酸性黄1 | 50.08 | 49.96 | 50.61 | 53.33 | 50.13 | 2.80 |
|  | 酸性红87 | 51.27 | 49.56 | 50.40 | 51.59 | 49.24 | 2.04 |
|  | 食品红1 | 48.54 | 49.62 | 50.1 | 48.9 | 50.55 | 1.67 |
|  | 食品红17 | 48.25 | 51.40 | 51.50 | 48.57 | 52.60 | 3.84 |
|  | 食品红7 | 51.60 | 48.71 | 48.97 | 52.81 | 51.37 | 3.51 |
|  | 食品红9 | 49.27 | 50.89 | 53.03 | 49.18 | 50.03 | 3.14 |

10种着色剂混合标准溶液在五天内稳定。

1.8 实际样品检测

表20 实际样品测定汇总表

| 项目 | 溶剂绿7 | 食品红9 | 食品红7 | 食品黄3 | 酸性黄1 | 食品红17 | 食品红1 | 橙黄I | 酸性红87 | 酸性橙7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胭脂1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 胭脂2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 胭脂3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 胭脂4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 29.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 胭脂5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 胭脂6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 胭脂7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 胭脂8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 胭脂9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31.3 | 未检出 |
| 胭脂10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 胭脂11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 胭脂12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 44.9 | 未检出 |
| 口红3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 口红12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油2 | 108 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油3 | 68.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 指甲油13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉底1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉底2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉底3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 38.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉底4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉底5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉底6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉底7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 41.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉底8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉底9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉底10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 睫毛膏11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 眼影1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 78.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 眼影2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 眼影3 | 89.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 眼影4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 眼影5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 眼影6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 眼影7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 眼影8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 眼影9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

2、质谱确证

如检出橙黄Ⅰ阳性样品，需经液相色谱-质谱/质谱法进行阳性确证。

2.1 前处理过程见5.1

2.2色谱条件

色谱柱： C18 色谱柱（100mm×2.1mm，1.7μm),或相当者；

流动相：A相：乙腈+B相20mmol/L乙酸铵水溶液（用氨水调节pH=8.0）；

梯度洗脱程序：

表1梯度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 3 | 5 | 95 |
| 6 | 30 | 70 |
| 6.01 | 5 | 95 |
| 8 | 5 | 95 |

流速：0.3 ml/min；

柱温：30℃；

进样量：2μL。

2.3质谱条件

离子源：电喷雾离子源（ESI）；

扫描方式：负离子扫描；

监测方式：多反应监测模式（MRM）；

干燥气：N2；

碰撞气：Ar；

雾化器温度：250℃；

雾化器气流：3.0L/min；

干燥气气流15 L/min；

离子化电压：3.5kv；

脱溶剂气温度：250℃；

加热块温度：400℃；

碰撞气电压230KPa；

表1母离子、特征碎片离子、裂解电压及碰撞能

| 待测物/母离子（m/z） | 碎片离子（m/z） | 碰撞能(V) | 碎片离子丰度比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橙黄/327 | 171 | 21 | 27.8% |
|  | 156 | 32 |  |

2.4定性

检出阳性样品的保留时间和两对离子相对丰度偏差在最大允许偏差之内的，确定为阳性样品。

表3 定性是相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | >50% | 20%～50% | 10%～20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

2.5 检出限

本方法对橙黄Ⅰ的分别为检出浓度为1.0mg/kg。

2 色谱图

图8 橙黄Ⅰ总离子流图

图9 橙黄Ⅰ二级质谱图

3、实验室间方法比对验证

3.1 检测单位

⑴河北省疾病预防控制中心，简称省疾控。

⑵河北省医疗器械与药品包装材料检验所，简称包材所。

⑶河北出入境检验检疫局技术中心，简称出入境。

3.2  检验内容2、实验室间方法比对验证

3.1 检测单位

⑴河北省疾病预防控制中心，简称省疾控。

⑵河北省医疗器械与药品包装材料检验所，简称包材所。

⑶河北出入境检验检疫局技术中心，简称出入境。

3.2  检验内容

表21 不同实验室验证线性曲线及线性范围

| 染料 | 验证单位 | 线性方程 | 线性范围 | 线性相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂绿7 | 省疾控 | Y=11240X-1072 | 5～100 mg/L | R=0.9986 |
|  | 包材所 | Y=10320X-1543 | 5～100 mg/L | R=0.9991 |
|  | 出入境 | Y=11680X+753 | 5～100 mg/L | R=0.9987 |
| 食品黄3 | 省疾控 | Y=8132X+623 | 5～100 mg/L | R=0.9992 |
|  | 包材所 | Y=9162X-855 | 5～100 mg/L | R=0.9993 |
|  | 出入境 | Y=9522X-710 | 5～100 mg/L | R=0.9987 |
| 酸性橙7 | 省疾控 | Y=1060X+410 | 5～100 mg/L | R=0.9983 |
|  | 包材所 | Y=1130X+350 | 5～100 mg/L | R=0.9983 |
|  | 出入境 | Y=1220X+320 | 5～100 mg/L | R=0.9985 |
| 橙黄I | 省疾控 | Y=12200X-2320 | 5～100 mg/L | R=0.9992 |
|  | 包材所 | Y=11750X-2210 | 5～100 mg/L | R=0.9993 |
|  | 出入境 | Y=11630X-1750 | 5～100 mg/L | R=0.9982 |
| 酸性黄1 | 省疾控 | Y=11300X-1130 | 5～50 mg/L | R=0.9982 |
|  | 包材所 | Y=12800X-1220 | 5～50 mg/L | R=0.9982 |
|  | 出入境 | Y=15700X-1350 | 5～50 mg/L | R=0.9992 |
| 酸性红87 | 省疾控 | Y=1900X+521 | 5～50 mg/L | R=0.9983 |
|  | 包材所 | Y=1710X+354 | 5～50 mg/L | R=0.9983 |
|  | 出入境 | Y=1770X+427 | 5～50 mg/L | R=0.9992 |
| 食品红1 | 省疾控 | Y=7060X-1070 | 5～100 mg/L | R=0.9990 |
|  | 包材所 | Y=8060X+590 | 5～100 mg/L | R=0.9986 |
|  | 出入境 | Y=9060X-460 | 5～100 mg/L | R=0.9991 |
| 食品红17 | 省疾控 | Y=8230X-550 | 5～100 mg/L | R=0.9990 |
|  | 包材所 | Y=8470X-575 | 5～100 mg/L | R=0.9986 |
|  | 出入境 | Y=8600X-590 | 5～100 mg/L | R=0.9991 |
| 食品红7 | 省疾控 | Y=6740X-1680 | 5～100 mg/L | R=0.9990 |
|  | 包材所 | Y=6980X+2200 | 5～100 mg/L | R=0.9986 |
|  | 出入境 | Y=8050X-1800 | 5～100 mg/L | R=0.9991 |
| 食品红9 | 省疾控 | Y=6930X+940 | 5～100 mg/L | R=0.9990 |
|  | 包材所 | Y=6720X+980 | 5～100 mg/L | R=0.9986 |
|  | 出入境 | Y=6810X-230 | 5～100 mg/L | R=0.9991 |

表22 实验室间验证精密度

|  |  | RSD（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 标准溶液浓度（μg/mL） | 省疾控 | 包材所 | 出入境 |
| 溶剂绿7 | 10.0 | 2.92 | 3.80 | 2.62 |
|  | 50.0 | 2.11 | 3.59 | 3.61 |
| 食品黄3 | 10.0 | 2.96 | 1.43 | 2.66 |
|  | 50.0 | 2.03 | 3.11 | 2.68 |
| 酸性橙7 | 10.0 | 3.64 | 2.25 | 2.75 |
|  | 50.0 | 2.87 | 1.43 | 1.86 |
| 橙黄I | 10.0 | 3.47 | 3.93 | 2.83 |
|  | 50.0 | 3.79 | 2.23 | 2.55 |
| 酸性黄1 | 10.0 | 3.44 | 1.25 | 1.12 |
|  | 50.0 | 1.08 | 3.57 | 1.72 |
| 酸性红87 | 10.0 | 3.30 | 1.04 | 3.81 |
|  | 50.0 | 2.79 | 2.41 | 1.07 |
| 食品红1 | 10.0 | 3.82 | 2.37 | 1.31 |
|  | 50.0 | 2.56 | 3.05 | 3.71 |
| 食品红17 | 10.0 | 2.06 | 2.83 | 2.41 |
|  | 50.0 | 3.79 | 1.87 | 2.06 |
| 食品红7 | 10.0 | 3.09 | 2.36 | 2.37 |
|  | 50.0 | 2.27 | 2.93 | 3.75 |
| 食品红9 | 10.0 | 1.01 | 1.08 | 2.75 |
|  | 50.0 | 1.20 | 3.61 | 3.53 |

表23 多家实验室验证加标回收率

| 验证单位 | 标物名称 | 加标量（mg/kg） | 加标回收率（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省疾控 | 溶剂绿7 | 5.0 | 87.72 | 3.51 |
|  |  | 50.0 | 95.24 | 4.81 |
|  | 食品黄3 | 5.0 | 87.16 | 3.52 |
|  |  | 50.0 | 98.52 | 3.44 |
|  | 酸性橙7 | 5.0 | 88.92 | 3.67 |
|  |  | 50.0 | 95.48 | 4.2 |
|  | 橙黄I | 5.0 | 88.36 | 5.02 |
|  |  | 50.0 | 96.92 | 5.12 |
|  | 酸性黄1 | 5.0 | 88.28 | 3.9 |
|  |  | 50.0 | 102.92 | 3.92 |
|  | 酸性红87 | 5.0 | 89.88 | 4.26 |
|  |  | 50.0 | 96.92 | 5.13 |
|  | 食品红1 | 5.0 | 92.2 | 4.59 |
|  |  | 50.0 | 94.92 | 4.46 |
|  | 食品红17 | 5.0 | 89.88 | 3.72 |
|  |  | 50.0 | 97.4 | 3.8 |
|  | 食品红7 | 5.0 | 94.12 | 4.72 |
|  |  | 50.0 | 89.56 | 5.24 |
|  | 食品红9 | 5.0 | 90.84 | 4.85 |
|  |  | 50.0 | 106.36 | 5.13 |
| 包材所 | 溶剂绿7 | 5.0 | 96.28 | 4.13 |
|  |  | 50.0 | 99.32 | 3.88 |
|  | 食品黄3 | 5.0 | 91.4 | 3.34 |
|  |  | 50.0 | 98.44 | 4.71 |
|  | 酸性橙7 | 5.0 | 87.4 | 5.15 |
|  |  | 50.0 | 101.48 | 5.39 |
|  | 橙黄I | 5.0 | 87.56 | 4.03 |
|  |  | 50.0 | 99.08 | 5.25 |
|  | 酸性黄1 | 5.0 | 87.64 | 3.48 |
|  |  | 50.0 | 97.88 | 3.95 |
|  | 酸性红87 | 10.0 | 89.32 | 5.38 |
|  |  | 50.0 | 92.6 | 4.92 |
|  | 食品红1 | 5.0 | 89.4 | 4.05 |
|  |  | 50.0 | 94.12 | 4.39 |
|  | 食品红17 | 5.0 | 89.56 | 5.24 |
|  |  | 50.0 | 96.68 | 4.28 |
|  | 食品红7 | 5.0 | 90.36 | 4.05 |
|  |  | 50.0 | 95.72 | 3.96 |
|  | 食品红9 | 5.0 | 87.24 | 4.32 |
|  |  | 50.0 | 95.16 | 4.89 |
| 出入境 | 溶剂绿7 | 5.0 | 90.52 | 5.06 |
|  |  | 50.0 | 98.52 | 3.61 |
|  | 食品黄3 | 5.0 | 92.35 | 5.13 |
|  |  | 50.0 | 95.07 | 3.52 |
|  | 酸性橙3 | 5.0 | 90.03 | 5.21 |
|  |  | 50.0 | 97.55 | 3.86 |
|  | 酸性橙7 | 5.0 | 94.27 | 5.33 |
|  |  | 50.0 | 89.71 | 4.81 |
|  | 橙黄I | 5.0 | 90.99 | 5.21 |
|  |  | 50.0 | 106.51 | 5.01 |
|  | 酸性黄1 | 5.0 | 96.43 | 5.21 |
|  |  | 50.0 | 99.47 | 5.07 |
|  | 酸性红87 | 10.0 | 91.55 | 4.46 |
|  |  | 50.0 | 98.59 | 4.98 |
|  | 食品红1 | 5.0 | 87.55 | 5.07 |
|  |  | 50.0 | 101.63 | 4.26 |
|  | 食品红17 | 5.0 | 87.71 | 4.72 |
|  |  | 50.0 | 99.23 | 3.53 |
|  | 食品红7 | 5.0 | 87.79 | 4.28 |
|  |  | 50.0 | 98.03 | 4.97 |
|  | 食品红9 | 5.0 | 89.47 | 3.19 |
|  |  | 50.0 | 92.75 | 3.65 |

表24  不同实验室验证样品的检测结果汇总

| 验证单位 | 标物名称 | 含量（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 口红 | 眼影 | 指甲油 | 睫毛膏 | 胭脂 | 粉底 |
| 省疾控 | 溶剂绿7 | 未检出 | 92.3 | 65.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 90.6 | 70.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品黄3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性橙7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 橙黄I | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性黄1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性红87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品红1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 52.3 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50.9 | 未检出 |
|  | 食品红17 | 52.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 50.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品红7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品红9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 包材所 | 溶剂绿 | 未检出 | 88.5 | 72.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 89.6 | 67.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品黄3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性橙7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 橙黄I | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性黄1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性红87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品红1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49.5 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53.4 | 未检出 |
|  | 食品红17 | 48.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 52.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品红7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品红9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 出入境 | 溶剂绿 | 未检出 | 91.5 | 68.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 88.6 | 73.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品黄3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性橙7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 橙黄I | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性黄1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性红87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品红1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53.1 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49.8 | 未检出 |
|  | 食品红17 | 51.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 53.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品红7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 食品红9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

# Text boxes

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

min

0.0

2.5

5.0

7.5

(x1,000,000)

1:327.00>156.10(-)

1:327.00>171.10(-)

3:TIC(-)

4.667

100.0

125.0

150.0

175.0

200.0

225.0

250.0

275.0

300.0

325.0

350.0

375.0

m/z

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

Inten.

(x1,000,000)

171.05

156.00

142.05

107.10

247.10

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

min

0.0

2.5

5.0

7.5

(x1,000,000)

1:327.00>156.10(-)

1:327.00>171.10(-)

3:TIC(-)

4.667

100.0

125.0

150.0

175.0

200.0

225.0

250.0

275.0

300.0

325.0

350.0

375.0

m/z

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

Inten.

(x1,000,000)

171.05

156.00

142.05

107.10

247.10